附件5：征集阶段成果要求

- 征集阶段：

- 设计文本

设计文本包含设计说明和图纸，需提交正本2份（封面加盖公章），副本15份，规格为A3（297mm×420mm），软皮胶装，建议双面打印。

- 地块规划设计部分 
（1）文本：包括地块规划设计说明及经济技术指标
（2）项目区位分析图
（3）用地综合现状图
（4）总平面图
    包括建筑群体空间布局、共享设施布局、停车设施布局以及景观设计等。
（5）道路规划图
（6）交通分析图
（7）绿化景观分析图
（8）竖向规划图

（9）场地剖面图
（10）物业管理的空间措施要求

2、建筑方案设计部分

（1）建筑设计说明
 建筑方案的设计构思和特点；

建筑结构选型;

投资估算表。

（2）建筑设计主要图纸
建筑单体方案平面图； 
各主要使用房间的名称；
结构受力体系中的主要柱网、承重墙位置示意；
各楼层地面标高、屋面标高；

能够表达建筑竖向空间关系的建筑单体剖面图；
主要建筑立面图，标注建筑材料；
各主要部位和最高点的标高或主体建筑的总高度；
各层标高及室外地面标高；

总体鸟瞰图不少于2张；
若干典型建筑的人视点透视图，不少于6张；
典型建筑屋顶俯视图不少于2张。

二、展板

上述设计成果选择主要内容展示，提供展板一套4张，规格为1200mm*2000mm，统一采用竖向排版，并用阿拉伯数字在图板的右下角排序编号。

三、动画

采用MP4、AVI或WMV格式的高清三维动画演示，时间不超过2分钟。

四、汇报文件

多媒体演示文件：制作不超过10分钟的多媒体自动演示文件（含动画时间），可结合动画演示制作，该文件作为设计方案评审的补充介绍和演示材料。

现场汇报文件：PPT或PDF格式。鼓励采用创新汇报形式。

五、电子文件

包含全部设计成果以及汇报文件的电子文件U盘2套。

- 配合优化阶段：

应在中选的概念方案基础上，根据主办单位要求进一步优化概念方案，确保方案的可实施性及投资的合理性。方案应满足项目相关的国家及重庆市地方规范规定。